## Sheet1
计电-24
校准原始记录
记录编号
仪器名称: |  |  |  | 型号规格:34401A
制 造 商: |  |  |  | 出厂编号:
送检单位: |  |  |  | 统一编号:
地 址: |  |  |  | 环境温度: ℃
校准地点: |  |  |  | 相对湿度: ％
校准用主要计量标准器具
名称 |  | 型号 | 出厂编号 | 证书编号 |  | 有效期
校准所依据的技术文件：
1、JJF1587-2016数字多用表校准规范
校准员： |  |  |  | 校准日期： | 年 月 日
核验员：
一、外观及通电检查：正常.
二、直流电压
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100mV |  | 10 | 9.996 |  | 10.004
|  | 50 | 49.994 |  | 50.006
|  | 100 | 99.9915 |  | 100.0085
|  | -10 | -10.004 |  | -9.996
|  | -100 | -100.0085 |  | -99.9915
1V |  | 0.2 | 0.19998 |  | 0.20001
|  | 0.5 | 0.49997 |  | 0.50003
|  | 1 | 0.99995 |  | 1
|  | -0.2 | -0.20001 |  | -0.19998
|  | -1 | -1 |  | -0.99995
10V |  | 2 | 1.9999 |  | 2.0001
|  | 4 | 3.9998 |  | 4.0002
|  | 6 | 5.9997 |  | 6.0003
|  | 8 | 7.9997 |  | 8.0003
|  | 10 | 9.9996 |  | 10.0004
|  | -2 | -2.0001 |  | -1.9999
|  | -10 | -10.0004 |  | -9.9996
100V |  | 20 | 19.9983 |  | 20.0017
|  | 50 | 49.9971 |  | 50.0023
|  | 100 | 99.9949 |  | 100.0051
|  | -20 | -20.0017 |  | -19.9983
|  | -100 | -100.0051 |  | -99.9949
1000V |  | 200 | 199.981 |  | 200.019
|  | 500 | 499.967 |  | 500.033
|  | 1000 | 999.945 |  | 1000.055
|  | -200 | -200.019 |  | -199.981
|  | -1000 | -1000.055 |  | -999.945
三、直流电流
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
10mA |  | 1 | 0.9975 |  | 1.0025
|  | 5 | 4.9955 |  | 5.0045
|  | 10 | 9.993 |  | 10.007
|  | -1 | -1.0025 |  | -0.9975
|  | -10 | -10.007 |  | -9.993
100mA |  | 20 | 19.985 |  | 20.015
|  | 50 | 49.97 |  | 50.03
|  | 100 | 99.945 |  | 100.055
|  | -20 | -20.015 |  | -19.985
|  | -100 | -100.055 |  | -99.945
1A |  | 0.2 | 0.1997 |  | 0.2012
|  | 0.5 | 0.4994 |  | 0.5006
|  | 1 | 0.9989 |  | 1.002
|  | -0.2 | -0.2003 |  | -0.1997
|  | -1 | -1.0011 |  | -0.9989
3A |  | 2 | 1.997 |  | 2.003
|  | 3 | 2.9958 |  | 3.0042
|  | -2 | -2.003 |  | -1.997
|  | -3 | -3.0042 |  | -2.9958
四、交流电压
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
60Hz | 100mV | 10 | 9.964 |  | 10.036
|  | 100 | 99.91 |  | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 |  | 0.20042
|  | 1 | 0.9991 |  | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 |  | 2.0042
|  | 10 | 9.991 |  | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 |  | 20.042
|  | 100 | 99.91 |  | 100.09
| 750V | 200 | 199.655 |  | 200.345
|  | 750 | 749.325 |  | 750.675
1kHz | 100mV | 10 | 9.964 |  | 10.036
|  | 50 | 49.94 |  | 50.06
|  | 100 | 99.91 |  | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 |  | 0.20042
|  | 0.5 | 0.4994 |  | 0.5006
|  | 1 | 0.9991 |  | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 |  | 2.0042
|  | 5 | 4.994 |  | 5.006
|  | 10 | 9.991 |  | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 |  | 20.042
|  | 50 | 49.94 |  | 50.06
|  | 100 | 99.91 |  | 100.09
| 750V | 200 | 199.73 |  | 200.27
|  | 500 | 499.475 |  | 500.525
|  | 750 | 749.325 |  | 750.675
20kHz | 100mV | 10 | 9.964 |  | 10.036
|  | 100 | 99.91 |  | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 |  | 0.20042
|  | 1 | 0.9991 |  | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 |  | 2.0042
|  | 10 | 9.991 |  | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 |  | 20.042
|  | 100 | 99.91 |  | 100.09
交流电压(续)
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
50kHz | 100mV | 10 | 9.938 |  | 10.062
|  | 100 | 99.83 |  | 100.17
| 1V | 0.2 | 0.19926 |  | 0.20074
|  | 1 | 0.9983 |  | 1.0017
| 10V | 2 | 1.9926 |  | 2.0074
|  | 10 | 9.983 |  | 10.017
| 100V | 20 | 19.936 |  | 20.074
|  | 100 | 99.83 |  | 100.17
100kHz | 100mV | 10 | 9.86 |  | 10.14
|  | 100 | 99.32 |  | 100.68
| 1V | 0.2 | 0.198 |  | 0.202
|  | 1 | 0.9932 |  | 1.0068
| 10V | 2 | 1.98 |  | 2.02
|  | 10 | 9.932 |  | 10.068
| 100V | 20 | 19.8 |  | 20.2
|  | 100 | 99.32 |  | 100.68
五、交流电流
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
60Hz | 1A | 0.1 | 0.0995 |  | 0.1005
|  | 1 | 0.9986 |  | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9952 |  | 2.0048
|  | 3 | 2.9937 |  | 3.0063
1kHz | 1A | 0.1 | 0.0995 |  | 0.1005
|  | 0.5 | 0.4991 |  | 0.5009
|  | 1 | 0.9986 |  | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9952 |  | 2.0048
|  | 3 | 2.9937 |  | 3.0063
5kHz | 1A | 0.1 | 0.0995 |  | 0.1005
|  | 1 | 0.9986 |  | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9952 |  | 2.0048
|  | 3 | 2.9937 |  | 3.0063
六、电阻
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100Ω |  | 99.9881 | 99.9741 |  | 100.0021
1kΩ |  | 0.99995 | 0.99984 |  | 1.0001
10kΩ |  | 9.9995 | 9.9984 |  | 10.0006
100kΩ |  | 100.0045 | 99.9945 |  | 100.0155
1MΩ |  | 0.99995 | 0.99984 |  | 1.0001
10MΩ |  | 9.9986 | 9.9975 |  | 10.0027
注:数据单位同对应量程单位.

## 直流电压
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
0 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 3,4 | 2 |  | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 4,4 | 2 |  | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 5,4 | 2 |  | 4 | 6 | 0.001
0 | -0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 6,4 | 2 |  | 4 | 6 | 0.001
0 | -0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 7,4 | 2 |  | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 8,4 | 2 |  | 6 | 6 | 1
0 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 9,4 | 2 |  | 6 | 6 | 1
0 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 10,4 | 2 |  | 6 | 6 | 1
0 | -0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 11,4 | 2 |  | 6 | 6 | 1
0 | -1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 12,4 | 2 |  | 6 | 6 | 1
0 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 13,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | 4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 14,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | 6 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 15,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | 8 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 16,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 17,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | -2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 18,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | -10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 19,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
0 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 20,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
0 | 50 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 21,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
0 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 22,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
0 | -20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 23,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
0 | -100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 24,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
0 | 200 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | 25,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
0 | 500 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | 26,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
0 | 1000 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | 27,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
0 | -200 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | 28,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
0 | -1000 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | 29,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1

## 直流电流
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线(1本次换线) | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
0 | 0.001 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | 2,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.005 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | 3,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | 4,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.001
0 | -0.001 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | 5,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.001
0 | -0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | 6,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 7,4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.001
0 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 8,4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.001
0 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 9,4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.001
0 | -0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 10,4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.001
0 | -0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 11,4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.001
0 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 12,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
0 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 13,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
0 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 14,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
0 | -0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 15,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
0 | -1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 16,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
0 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 17,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1
0 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 18,4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1
0 | -2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 19,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1
0 | -3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 20,4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1

## 交流电压
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
60 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 2,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
60 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 3,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
60 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 4,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
60 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 5,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
60 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 6,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
60 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 7,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
60 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 8,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
60 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 9,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
60 | 200 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | 10,4 | 2 |  | 2 | 6 | 1
60 | 750 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | 11,4 | 2 |  | 2 | 6 | 1
1000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 12,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
1000 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 13,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
1000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 14,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
1000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 15,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
1000 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 16,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
1000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 17,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
1000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 18,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
1000 | 5 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 19,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
1000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 20,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
1000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 21,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
1000 | 50 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 22,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
1000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 23,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
1000 | 200 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | 24,4 | 2 |  | 2 | 6 | 1
1000 | 500 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | 25,4 | 2 |  | 2 | 6 | 1
1000 | 750 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | 26,4 | 2 |  | 2 | 6 | 1
20000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 27,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
20000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 28,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
20000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 29,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
20000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 30,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
20000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 31,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
20000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 32,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
20000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 33,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
20000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 34,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
50000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 38,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
50000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 39,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
50000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 40,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
50000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 41,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
50000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 42,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
50000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 43,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
50000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 44,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
50000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 45,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
100000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 46,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
100000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | 47,4 | 2 |  | 3 | 6 | 0.001
100000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 48,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
100000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 49,4 | 2 |  | 5 | 6 | 1
100000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 50,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
100000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 51,4 | 2 |  | 4 | 6 | 1
100000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 52,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1
100000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | 53,4 | 2 |  | 3 | 6 | 1

## 交流电流
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线(1本次换线) | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
60 | 0.1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 2,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
60 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 3,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
60 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 4,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1
60 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 5,4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1
1000 | 0.1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 6,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
1000 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 7,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
1000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 8,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
1000 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 9,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1
1000 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 10,4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1
5000 | 0.1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 11,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
5000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 12,4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1
5000 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 13,4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1
5000 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 14,4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1

## 电阻
频率(Hz) | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
0 | 100 | 5.5 | 100 | 4 | 2 | 2,4 | 1 |  | 4 | 6 | 1
0 | 1000 | 5.5 | 1000 | 4 | 2 | 3,4 | 1 |  | 6 | 6 | 1000
0 | 10000 | 5.5 | 10000 | 4 | 2 | 4,4 | 1 |  | 5 | 6 | 1000
0 | 100000 | 5.5 | 100000 | 4 | 2 | 5,4 | 1 |  | 4 | 6 | 1000
0 | 1000000 | 5.5 | 1000000 | 2 | 2 | 6,4 | 2 |  | 6 | 8 | 1000000
0 | 10000000 | 5.5 | 10000000 | 2 | 2 | 7,4 | 2 |  | 5 | 8 | 1000000

## 点数范围
word原始记录模板路径 | E:\项目\2021年自动化项目\Digital Multimeter Automation\OriginalRecord_Template\原始记录模板.doc
参数起始终止行号 | 4 | 9
复制后宽度(cm) | 16 |  | 原始记录复制到tab的范围 | row index | row length | column index | column length |  | 起始行列 | MListBox个数 | 行高range | CELL NAME | 行高
直流电压 | 27 |  | A32:F61 | 5 | 37 | 1 | 5 | 直流电压 | 3,4 | 27 | E35:E61 | E35 | 22.75
直流电流 | 19 |  | A63:F83 | 3 | 41 | 1 | 5 | 直流电流 | 2,4 | 19 | E65:E83 | E65 | 23.75
交流电压 | 49 |  | A93:F146 | 6 | 30 | 1 | 6 | 交流电压 | 2,4 | 33 | E95:E127 | E95 | 19.75
交流电流 | 13 |  | A147:F161 | 6 | 37 | 1 | 6 | 交流电压 | 38,4 | 16 | E131:E146 | E131 | 19.75
电阻 | 6 |  | A164:F171 | 4 | 12 | 1 | 5 | 交流电流 | 2,4 | 13 | E149:E161 | E149 | 19.75
[8 empty] | 电阻 | 2,4 | 6 | E166:E171 | E166 | 19.75